Exemple de aplicaţii numerice

61. Staţia de transformare B, echipată cu trei transformatoare de 20 MVA  1102x2,5% / 6,6 kV este alimentată din sursa A prin două linii de 110 kV. Tensiunea pe barele sursei, sarcina consumatorului din staţia B şi parametrii transformatoarelor (identice şi raportate la primar) sunt indicate   în figură

1.Să se determine puterea compensatoarelor sincrone necesare a se monta     pe barele de joasă tensiune ale staţiei B pentru a se menţine U = 106 kV     raportată la primar, atunci când una din liniile de 110 kV iese din funcţiune,  ştiind că tensiunea minimă pe barele consumatorilor, în regim de avarie (raportată la înaltă tensiune) este U!b = 96,2 kV, în variantele:

- se neglijează aportul capacitiv al liniei şi consumul de reactiv al transformatoarelor;

- suplimentar faţă de a), se neglijează şi componenta transversală a căderii de tensiune;

2. Să se compare rezultatele obţinute în cele două cazuri

A                                                                   B        XT = 66 Ω     b

UA=117 kV                                                                    RT =3,9 Ω

Caderea de tensiune in circuit se compune din caderea longitudinala de tensiune la care se adauga caderea transversala de tensiune. Relatia care descrie situatia din problema, in care s-a tinut cont si de puterea reactiva generata de compensator este urmatoarea:

1)

a)

Din aceasta relatie vom obtine puterea compensatorului sincron Qc, necesara pentru a mentine tensiunea la consumator, raportata la partea de inalta tensiune a trafo, la 106 kV. Pentru aceasta inmultim relatia cu conjugata ei.

Avem o ecuatie de gradul 2 unde:

Solutia ecuatiei este:

- Daca neglijam caderea transversala de tensiune relatia devine:

- Neglijand variatia transversala a tensiunii, rezulta o eroare:

Utilizand valoarea tensiunii minime, in regim de avarie, putem aplica formula simplificata:

62. Staţia de transformare B, în care sunt instalate două transformatoare de cîte

10 MVA este alimentată din centrala A prin două linii electrice aeriene       paralele de 35 kV. Pe partea de înaltă tensiune a transformatoarelor staţiei B       este fixată priza de 34,13 kV. Tensiunea nominală a înfăşurărilor secundare      ale transformatoarelor este de 6,6 kV. Sarcina totală pe barele de 6 kV ale staţiei B este de 15,5 MVA, din care Sb1 =14 MVA consum local iar Sc =1,5 MVA se transportă, printr-o linie aeriană de  6 kV în punctul C al reţelei. Caracteristicile liniilor, transformatoarelor şi sarcinile sunt indicate pe  schemă.

Să se determine tensiunea în punctul C al reţelei, dacă la centrala A se      menţine tensiunea de 36,6 kV. Se neglijează pierderile de putere în linii şi transformatoare şi componenta transversală a căderii de tensiune.

Se consideră că cele două linii dintre centrala A şi staţia B, respectiv          transformatoarele din staţia B, funcţionează în paralel.

Calculam tensiunea pe barele de 6 kV dupa ce scadem caderea de tensiune din transformatoare.

Impedanta echivalenta a transformatoarelor va fi

Tensiunea pe barele de 6 kV ale statiei B va fi

Parametrii celei de-a treia linii sunt:

Tensiunea in punctul C va fi:

Varianta 2:

Raportam toate marimile la tensiunea de 6,6 kV. Vom avea:

63. Să se aleagă tensiunea pe ploturile a două transformatoare coborâtoare de

1153x1,5% / 6,3 kV astfel încât abaterea de la tensiunea nominală de 6 kV să fie aproximativ aceeaşi în regim de sarcină minimă şi maximă. Se cunosc sarcinile pe 6 kV: Smax.= 65 + j45 MVA (cu transformatoarele în paralel); Smin.= 20 + j15 MVA (şi funcţionează un singur transformator) şi caracteristicile, identice, pentru fiecare dintre cele două transformatoare:

Sn = 40 MVA; ΔPcu = 80 kW;  ΔPfe = 25 kW;  usc %= 10%;  i0 %= 2%;

Tensiunea pe barele de înaltă tensiune se menţine constantă la 110 kV.

Calculam parametrii unui transformator raportati la tensiunea de 6,3kV

Calculam parametrii echivalenti ai transformatoarelor functionand in paralel.

Pierderile de putere activa in regim de sarcina minima sunt:

Pierderile de putere reactiva in regim de sarcina minima sunt:

Pierderile de putere activa in regim de sarcina maxima sunt:

Pierderile de putere reactiva in regim de sarcina maxima  sunt:

Circulatiile de putere activa si reactiva  in regim de sarcina minima si maxima sunt:

Calculam pierderile de tensiune pe barele de 6 kV in regim de sarcina minima si maxima. Aplicam formula:

Raportam aceste tensiuni la primar si calculam tensiunea primara in regim de sarcina minima si maxima.

Calculam raportul de transformare pentru tensiunea de 6 kV.

Pentru acest raport de trasformare teoretic, obtinem tensiunea primara:

Calculam numarul plotului pe care tebuie sa functioneze transformatoarele.

Alegem plotul     -3x1,5%

Pe acest plot vom avea un factor de transformare real:

Tensiunile in secundar vor avea valorile la sarcina minima si maxima:

In procente, abaterile vor fi:

64. Se consideră schema din figură, în care o staţie coborâtoare de 2x20 MVA       este alimentată de o linie 110 kV lungă de 30 km, cu conductoare de oţel-       aluminiu 3x185 mm2 cu ( = 0,029 ( mm2/m şi cu fazele aşezate în linie,       distanţa între fazele vecine fiind de 3175 mm. Conductanţa liniei se neglijează.

Parametrii (identici) ai transformatoarelor:

Sn = 20 MVA;  usc%  = 9% ;  ΔPcu = 120 kW;  ΔPfe = 30 kW;   io%  = 2% ;

raportul de transformare

Tensiunea pe bara A este de 115 kV iar puterea maximă absorbită de        consumator  în punctul C este Sc = 25 + j 20 MVA

Se cere:

1. Să se precizeze semnificaţiile simbolurilor a şi b din formulele de calcul ale inductanţei specifice

x0 = 0,145 lg   Ω/km,

respectiv susceptanţei specifice

b0 =  10=6   S/km

2. Să se calculeze:

- parametrii schemei echivalente pentru linie ( în Π ) şi pentru            transformator (în Ѓ );

- pierderile de putere în linie şi transformatoare; la calculul acestora se neglijează pierderile de tensiune în elementele reţelei;

- pierderea totală de tensiune; se neglijează căderea de tensiune transversală.

3. Să se determine treapta de reglaj a transformatoarelor coborâtoare pentru ca la sarcina maximă tensiunea pe bara C să fie 35 kV

1)

a = distanta medie dintre conductoare

b  = raza conductorului

2)

Parametrii liniei:

Parametrii transformatoarelor:

Calculam parametrii echivalenti ai transformatoarelor functionand in paralel.

Calculam cantitatea de energie reactiva produsa de linie:

Aceasta energie va tranzita transformatoarele dar numai jumatate din ea va tranzita linia electrica, conform schemei echivalente in .

Puterea care circula prin fiecare transformator este:

Pierderea de putere in fiecare transformator este:

Pierderea de putere in ambele transformatoare este:

Puterea vehiculata prin punctul B este:

Puterea tranzitata prin linia electrica va fi:

Patratul curentului care circula prin linia electrica este:

Pierderile de putere prin linie vor fi:

Puterea furnizata din statia A va fi:

Calculam caderea longitudinala de tensiune pe linie si tensiunea in punctul B

Calculam caderea longitudinala de tensiune pe transformatoare si tensiunea in C

3)

Tinand cont de caderea de tensiune din transformatoare, raportul de transformare real este

Pentru ca tensiunea in punctul C sa fie 35 kV avem nevoie in punctul B de tensiunea:

Determinam plotul transformatoarelor

Se observa ca eroarea este mai mica decat jumatatea unei trepte a comutatorului de ploturi (2,5%).

65. Pe schema din figură sunt prezentate caracteristicile unei reţele precum şi sarcinile staţiilor de distribuţie A şi B. Liniile electrice sunt echipate cu conductoare din oţel aluminiu cu secţiunea de 120 mm2, cu diametrul de 15,8 mm şi ( = 0,0324 ( mm2/m, cu fazele aşezate în linie, distanţa dintre fazele vecine fiind de 3175 mm.

Se cere:

1. Să se precizeze semnificaţiile simbolurilor a şi b din formulele de calcul ale inductanţei specifice

x0 = 0,145 lg   Ω/km,

respectiv susceptanţei specifice

b0 =  10=6   S/km

2. Să se calculeze parametrii electrici ai liniilor şi transformatoarelor

3. Să se calculeze puterea absorbită de pe barele C ale centralei CE ştiind că transformatoarele din staţiile A şi B au caracteristici identice, respectiv:

ST = 10 MVA; raport de transformare k =115/6,3 kV;  ΔPcu = 80 kW;            ΔPfe = 20 kW;   usc%  = 10% ;  io%  = 2% ;

Conductanţele liniilor se neglijează. Liniile dintre centrala CE şi staţia A precum şi transformatoarele din staţiile A şi B funcţionează în paralel

1)

2)

Pentru simplificarea calculelor, determinam de la inceput valorile elementelor pasive de circuit care sunt conectate in paralel: liniile 1 si 2, transformatoarele din statiile A si B.

Calculam pierderile de putere in cele doua transformatoare din statia B

Puterea necesara pe barele statiei B este:

Energia reactiva produsa de linia AB

Jumatate din aceasta energie este produsa local pe barele statiei B (conform schemei echivalente in ) iar jumatate circula prin linia AB. In aceste conditii, puterea vehiculata prin linia AB va fi:

Calculam pierderile de putere pelinia AB

Puterea furnizata din statia A spre statia B este egala cu circulatia de putere pe linia AB la care se adauga pierderile de putere de pe linia AB si se scade jumatate din puterea reactiva produsa de linia AB, in punctul A, conform schemei echivalente.

Calculam pierderile de putere in cele doua transformatoare din statia A

Puterea necesara pe barele statiei A este:

Puterea necesara statiilor A si B, necesar a fi transportata pe liniile AC:

Energia reactiva produsa de linia AC

Jumatate din aceasta energie este produsa local pe barele statiei A (conform schemei echivalente in ) iar jumatate circula prin linia AC. In aceste conditii, puterea vehiculata prin linia AC va fi:

Cu aceasta putere, calculam pierderile pe liniile AC

Puterea furnizata din statia C spre retea este egala cu circulatia de putere pe liniile AC la care se adauga pierderile de putere de pe liniile AC si se scade jumatate din puterea reactiva produsa de liniile AC, in punctul C, conform schemei echivalente.

Pentru verificare, putem face un bilant energetic.

66. Care trebuie să fie tensiunea de scurtcircuit minimă a transformatorului coborâtor de servicii proprii ale blocului de 388 MVA – 24 kV, astfel încât puterea de scurtcircuit trifazat, la timpul t = 0, să nu depăşească 350 MVA pe barele de 6 kV ale staţiei bloc de servicii proprii.

Datele sunt precizate pe figură

# Text boxes

Sb                        45 + j 36 MVA

l = 50 km                   r0 = 0,21 Ω/km    x0 = 0,4  Ω/km

C

l = 14 km

10 MVA

ΔPsc= 92 kW Usc = 7,5%

2 km

r0 = 0,33 Ω/km

x0 = 0,342  Ω/km

r0 = 0,33 Ω/km x0 = 0,412  Ω/km

B

14 MVA cosφ=0,7

A

UA =115 kV

Uc =35 kV

SC               25+ j 20 MVA

OL-AL 3x185 mm2 - 30 km

A

B

C

CE

C

UC=115 kV

OL-AL 3x120 mm2

25 km

30 km

30 km

A

B

b

10 MVA

10 MVA

10 MVA

10 MVA

a

Sa = 15 + j10 MVA

Sb = 12 + j8 MVA

24 kV

SG=388 MVA

40 MVA

l = 20 km

S = ∞

S = ∞

G

X"d  = 0,18

6 kV

400 kV

x = 0,45 Ω/km

400 MVA Usc= 11%